OR.272.2.7.2016 Brzeg, dn. 16.02.2016r.

**Zmiana treści zaproszenia do złożenia propozycji cenowej**

 Zamawiający, informuje iż w postępowaniu ofertowym na zadanie pn. „Konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru, włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w Starostwie Powiatowym w Brzegu” załącznik nr 2 do propozycji cenowej „formularz cenowy” ulega zmianie poprzez dodanie następujących pozycji w formularzu oraz zapisów

„

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa za wykonanie 1 przeglądu | Wartość roczna - (poz. 3 x 4 x 5) | Wartość w okresie trwania umowy okres 3 lat (poz. 6 x 3lata) |
| 14. | Rejestrator | HIKVISION | 1 | 4 |  |  |  |
| 15. | Kamera  | Color Video Camera VACC-1555H | 1 | 4 |  |  |  |
| 16. | Kamera  | DCC-501 w obudowie hermetycznej | 1 | 4 |  |  |  |
| 17. | Kamera | Zewnętrzna dzień/noc w obudowie hermetycznej | 3 | 4 |  |  |  |
| 18. | Monitor | Samsung SMT-1922 | 1 | 4 |  |  |  |

12. Okresowe sprawdzenie poprawności wyświetlania obrazu z kamer na monitorze

13. Okresowe sprawdzenie poprawności działania rejestratora

14. Okresowe sprawdzenie poprawności działania kamer „

Zmianę nazwy urządzenia w załączniku nr 2 do propozycji cenowej w pozycji nr 1 nazwa urządzenia „Centralna sygnalizacja włamania CA-63” na Centralna „sygnalizacja włamania CA-64”. Dodanie sentencji „wartość 4 przeglądów w ciągu roku” w pozycji nr 6 tabeli formularza cenowego który jest załącznikiem nr 2 do propozycji cenowej

Jest:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa za wykonanie 1 przeglądu | Wartość roczna (poz. 3 x 4 x 5) | Wartość w okresie trwania umowy okres 3 lat (poz. 6 x 3lata) |
| 1. | Centralna sygnalizacja włamania **CA-63** | CA-64 | 1 | 4 |  |  |  |

Winno być:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa za wykonanie 1 przeglądu | Wartość roczna -**wartość 4 przeglądów w ciągu roku** (poz. 3 x 4 x 5) | Wartość w okresie trwania umowy okres 3 lat (poz. 6 x 3lata) |
| 1. | Centralna sygnalizacja włamania **CA-64** | CA-64 | 1 | 4 |  |  |  |

Ostateczna treść załącznika nr 2 do propozycji cenowej:

***Załącznik nr 2 do propozycji cenowej***

***FORMULARZ CENOWY ....................................***

 ***Data i pieczęć wykonawcy***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa za wykonanie 1 przeglądu | Wartość roczna -wartość 4 przeglądów w ciągu roku (poz. 3 x 4 x 5) | Wartość w okresie trwania umowy okres 3 lat (poz. 6 x 3lata) |
| 1. | Centralna sygnalizacja włamania CA-64 | CA-64 | 1 | 4 |  |  |  |
| 2. | Czujka optyczna dymu | OSD 23 | 7 | 4 |  |  |  |
| 3.  | Czujka PCP IR120C | IR120C | 4 | 4 |  |  |  |
| 4. | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny | AS266 | 1 | 4 |  |  |  |
| 5. | Centrala sygnalizacji pożaru ARITECH | FP1216EN | 1 | 4 |  |  |  |
| 6. | Czujka optyczna dymu | DB2061 | 65 | 4 |  |  |  |
| 7. | Ręczny ostrzegacz pożaru | DM2000 | 6 | 4 |  |  |  |
| 8. | Sygnalizator akustyczny | AS266 | 1 | 4 |  |  |  |
| 9. | Centrala oddymiania | RZN4402 | 1 | 4 |  |  |  |
| 10. | Siłownik elektryczny | DG16 | 1 | 4 |  |  |  |
| 11. | Przycisk przewietrzenia | UZP12 | 2 | 4 |  |  |  |
| 12. | Centrala sygnalizacji włamania | CA-64 | 1 | 4 |  |  |  |
| 13. | Czujka sygnalizacji włamania | IR120 | 21 | 4 |  |  |  |
| 14. | Rejestrator | Hikvision | 1 | 4 |  |  |  |
| 15. | Kamera  | Color Video Camera VACC-1555H | 1 | 4 |  |  |  |
| 16. | Kamera  | DCC-501 w obudowie hermetycznej | 1 | 4 |  |  |  |
| 17. | Kamera | Zewnętrzna dzień/noc w obudowie hermetycznej | 3 | 4 |  |  |  |
| 18. | Monitor | Samsung SMT-1922 | 1 | 4 |  |  |  |

Zestawienie prac wynikających z usług konserwacyjnych w/w urządzeń znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Brzegu (budynek przy ul. Robotniczej 12 oraz budynek przy ul. Robotniczej 20)

***1. Okresowe sprawdzenie baterii akumulatorowych***

***2. Okresowa kontrola stanu linii wejściowych – stref***

***3. Okresowa kontrola linii wyjściowych – sygnalizatory***

***4. Okresowa kontrola czasu centralowego***

***5. Okresowa kontrola stanu czujek optycznych dymu***

***6. Okresowa kontrola stanu sygnalizatorów wewnętrznych***

***7. Okresowe sprawdzenie napięć zasilających***

***9. Okresowa kontrola stanu linii wejściowych – pętli***

***10. Bieżący zapis zmian w konfiguracji centrali***

***11. Okresowa kontrola stanu ręcznych ostrzegaczy pożaru***

***12. Okresowe sprawdzenie poprawności wyświetlania obrazu z kamer na monitorze***

***13. Okresowe sprawdzenie poprawności działania rejestratora***

***14. Okresowe sprawdzenie poprawności działania kamer***

Dodany zostaje również załącznik nr 1 do umowy o treści:

 Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz urządzeń podlegającej okresowym przeglądom konserwacyjnym w okresie trwania umowy do której niniejszy wykaz stanowi załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość | Ilość przeglądów w roku |
| 1. | Centralna sygnalizacja włamania CA-64 | CA-64 | 1 | 4 |
| 2. | Czujka optyczna dymu | OSD 23 | 7 | 4 |
| 3.  | Czujka PCP IR120C | IR120C | 4 | 4 |
| 4. | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny | AS266 | 1 | 4 |
| 5. | Centrala sygnalizacji pożaru ARITECH | FP1216EN | 1 | 4 |
| 6. | Czujka optyczna dymu | DB2061 | 65 | 4 |
| 7. | Ręczny ostrzegacz pożaru | DM2000 | 6 | 4 |
| 8. | Sygnalizator akustyczny | AS266 | 1 | 4 |
| 9. | Centrala oddymiania | RZN4402 | 1 | 4 |
| 10. | Siłownik elektryczny | DG16 | 1 | 4 |
| 11. | Przycisk przewietrzenia | UZP12 | 2 | 4 |
| 12. | Centrala sygnalizacji włamania | CA-64 | 1 | 4 |
| 13. | Czujka sygnalizacji włamania | IR120 | 21 | 4 |
| 14. | Rejestrator | HIKVISION | 1 | 4 |
| 15. | Kamera  | Color Video Camera VACC-1555H | 1 | 4 |
| 16. | Kamera  | DCC-501 w obudowie hermetycznej | 1 | 4 |
| 17. | Kamera | Zewnętrzna dzień/noc w obudowie hermetycznej | 3 | 4 |
| 18. | Monitor | Samsung SMT-1922 | 1 | 4 |

Zestawienie prac wynikających z usług konserwacyjnych w/w urządzeń znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Brzegu (budynek przy ul. Robotniczej 12 oraz budynek przy ul. Robotniczej 20)

1. Okresowe sprawdzenie baterii akumulatorowych

2. Okresowa kontrola stanu linii wejściowych – stref

3. Okresowa kontrola linii wyjściowych – sygnalizatory

4. Okresowa kontrola czasu centralowego

5. Okresowa kontrola stanu czujek optycznych dymu

6. Okresowa kontrola stanu sygnalizatorów wewnętrznych

7. Okresowe sprawdzenie napięć zasilających

9. Okresowa kontrola stanu linii wejściowych – pętli

10. Bieżący zapis zmian w konfiguracji centrali

11. Okresowa kontrola stanu ręcznych ostrzegaczy pożaru

12. Okresowe sprawdzenie poprawności wyświetlania obrazu z kamer na monitorze

13. Okresowe sprawdzenie poprawności działania rejestratora

14. Okresowe sprawdzenie poprawności działania kamer

Sporządził dnia 16.02.2016r. Bider Artur

 STAROSTA

 (-)

 Maciej Stefański