OR.272.2.9.2016 Brzeg, dn. 26.02.2016r.

**Wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia propozycji cenowej**

 Dotyczy postępowania ofertowego na zadanie pn. „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeglądów i konserwacji oraz utrzymania w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów monitoringu, włamania i napadu, oraz sygnalizacji pożaru i oddymiania, oświetlenia awaryjnego i drzwi przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach Starostwa Powiatowego w Brzegu”

Zamawiający informuję, iż dnia 25 lutego 2016r. wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, w związku z czym Zamawiający udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:

 ***1. Podanie modeli central alarmowych w budynkach starostwa.***

 **Odpowiedź:**

**Modele centrali alarmowych w budynkach starostwa:**

**Budynek przy ul. Robotniczej 20:
-centrala oddymiania - RZN4202**

**-centrala sygnalizacji pożaru - ARITECH FP1216EN**

**-centrala włamania - Satel Integra CA-64

Budynek przy ul. Robotniczej 12:
-centrala włamania - Satel Integra CA-64**

**Budynek przy ul. Wyszyńskiego 23:
-centrala sygnalizacji pożaru - POLON4100(POLON-ALFA)**

**-centrala oddymiania - DH RZN4408**

**STAROSTA**

 **(-)
 Maciej Stefański**

***sporządził dnia 26.02.2016 Bider Artur***