OR. 3450-3/09							Brzeg, dnia 27.03.2009r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury                      i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1 – część VIII zamówienia – kolonoskop, pkt 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z mikrochipem zawierającym informację o typie i numerze seryjnym, ilości wykonywanych badań i dacie produkcji?

Odpowiedź na pytanie nr 1:		Nie

Pytanie nr 2 – część VIII zamówienia – kolonoskop, pkt 10

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający 3 programowalne przyciski?

Odpowiedź na pytanie nr 2:		Nie

Pytanie nr 3 – część VIII zamówienia – kolonoskop, pkt 11

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt 11? Zamawiający w siwz w pkt 6 dot. opisu myjni endoskopowej żąda automatycznego ciągłego testu szczelności aparatów.

Odpowiedź na pytanie nr 3:		Nie

Pytanie nr 4 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa

Czy Zamawiający wydzieli automatyczną myjnię endoskopową jako oddzielny pakiet?.

Odpowiedź na pytanie nr 4:		Nie

Pytanie nr 5 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa,  pkt 3

Czy Zamawiający dopuści myjnię opartą na środkach EAW (Elaktrolyzed Acid Water)?

Odpowiedź na pytanie nr 5:		Nie

Pytanie nr 6 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa,  pkt 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z obudową wykonaną z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź na pytanie nr 6:		Nie

Pytanie nr 7 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa,  pkt 5

Czy Zamawiający dopuści myjnię przeprowadzającą dezynfekcję w temperaturze pokojowej i nieposiadającej modułu suszenia?

Odpowiedź na pytanie nr 7:		Nie

Pytanie nr 8 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa,  pkt 7

Czy Zamawiający dopuści myjnię na 1 endoskop z czasem procesu mycia 15 min?

Odpowiedź na pytanie nr 8:		Nie

Pytanie nr 9 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa,  pkt 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie realizujące:

- mycie wstępne

- dezynfekcję

- płukanie końcowe jedno-krotne?

Odpowiedź na pytanie nr 9:		Nie

Pytanie nr 10 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa,  pkt 10

Czy Zamawiający dopuści myjnię z wbudowaną drukarką oraz możliwością wprowadzenia nazwy dezynfekowanego aparatu oraz nazwiska personelu wykonującego dezynfekcję?

Odpowiedź na pytanie nr 10:		Nie

Pytanie nr 11 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa, pkt 12

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzną stację uzdatniania wody?

Odpowiedź na pytanie nr 11:		Nie

Pytanie nr 12 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa,  pkt 15

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu pkt 15?

Odpowiedź na pytanie nr 12:		Nie

Pytanie nr 13 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa,  pkt 18

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie filtru 0, u jako biologiczne uzdatnianie wody?

Odpowiedź na pytanie nr 13:		Nie

Pytanie nr 14 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa,  pkt 19

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez lampy UV?

Odpowiedź na pytanie nr 14:		Nie

Pytanie nr 15 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa,  pkt 22

Czy Zamawiający dopuści myjnię nie posiadającą ramienia myjącego endoskopy z zewnątrz (myjnia posiada nierdzewne dysze spłukujące)?

Odpowiedź na pytanie nr 15:		Nie

Pytanie nr 16 – część VIII zamówienia – myjnia endoskopowa,  pkt 28

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt 28?

Odpowiedź na pytanie nr 16:		Nie

Pytanie nr 17 – część VIII zamówienia – duodenoskop+videoduodenoskop, pkt 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z mikrochipem zawierającym informację o typie i numerze serwyjnym, ilości wykonywanych badań i dacie produkcji?

Odpowiedź na pytanie nr 17:		Nie

Pytanie nr 18 – część VIII zamówienia – dot. procesor wizyjny i źródło światła, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści lampę awaryjną włączaną automatycznie o mocy 75 W?

Odpowiedź na pytanie nr 18:		Nie

Pytanie nr 19 – część VIII zamówienia – dot. wideoendoskopu, pkt 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z mikrochipem zawierającym informację               o typie i numerze seryjnym, ilości wykonywanych badań i dacie produkcji?

Odpowiedź na pytanie nr 19:		Nie

Pytanie nr 20 – część VIII zamówienia – dot. wideoendoskopu, pkt 9

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający 3 programowalne przyciski?

Odpowiedź na pytanie nr 20:		Nie

Pytanie nr 21 – część VIII zamówienia – dot. wideoendoskopu, pkt 10

Czy Zamawiający dopuści zrezygnuje z zapisu w pkt 10?

Odpowiedź na pytanie nr 21:		Nie

Pytanie nr 22 – część VIII zamówienia – dot. systemu do archiwizacji

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt 3,8,12,14 i 15?

Odpowiedź na pytanie nr 22:		Nie

Pytanie nr 23 – część VIII zamówienia – dot. pompy płuczącej, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści pompę uruchamianą z przycisku nożnego?

Odpowiedź na pytanie nr 23:		Nie

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 03.04.2009r. do godz. 09.00 , nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański