OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa Zamówienia

"Przebudowa sali dydaktycznej pracowni analizy żywności wraz z instalacjami w ZSZ nr 1 w Brzegu.”

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowie sali dydaktycznej pracowni analizy żywności w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, ul. Słowiańska 18,

działka nr 806/6.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

Przebudowa pracowni analizy żywności do celów dydaktycznych w Zespole Szkół

Zawodowych nr 1 w Brzegu wymaga wykonania następujących robót budowlano-sanitarnych:

- wykonanie nowej ścianki działowej w systemie g-k,

- wykonanie otworu drzwiowego pomiędzy salami (usunięcie ścianki w systemie gk)

wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej,

- montaż wykładziny na podkładzie z płyt OSB,

- roboty malarskie,

- wykonanie obudowy instalacji wod.-kan.,

- wykonanie nawietrzaków w oknach każdy o wydajności 40m³/h,

- modernizacji wewnętrznych instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i wod.-

kan.,

- wykonanie trzech nowych przewodów wentylacyjnych wraz z nowymi

podłączeniami istniejących kominów.

3. Uwagi i informacje dodatkowe

- Realizacja niniejszego zadania odbywać się będzie na podstawie dokumentacji technicznej

pn. "Przebudowa sali dydaktycznej na pracownię analizy żywności wraz z instalacjami w 	Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu ”autorstwa Firmy Projekt-Arkady,

ul. Myczkowskiego 2g/5, 49-300 Brzeg

- Powyższa dokumentacja objęta jest pozwoleniem budowlanym – Decyzja nr 310/18,

wydanym przez Starostę Powiatu Brzeskiego dnia 21.05.2018 r.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić

na  etapie przygotowywania oferty.

- Załączony przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać

w powiązaniu z SIWZ oraz dokumentacją techniczną.

- Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i uwzględnił roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonej dokumentacji projektowej oraz zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Zakres robót budowlanych, opisany w punkcie 2., Wykonawca wykona z własnych materiałów. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i ulokowanie.

- Wykonawca musi mieć na uwadze to, iż budynek, na terenie którego będzie prowadzona inwestycja, jest obiektem szkolnym, przez co Wykonawca będzie zobligowany zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać działalności obiektu i bezpieczeństwa przebywających na terenie osób. W związku z powyższym Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i godziny prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Obiekt musi zostać wykonany w zakresie umożliwiającym oddanie go do użytkowania po realizacji zadania.

- Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadów przekazanych do unieszkodliwienia, przed podpisaniem protokołu końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Jeżeli w niniejszej SIWZ, wszelkiej dokumentacji, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów luz urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, należy do Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401)

- Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia.